## orçamento
MODELO ORÇAMENTO SINTÉTICO
Obra: UNILAB -CONSTRUÇÃO DO BLOCO RESIDÊNCIA DE TRÂNSITO DA UNILAB/ CAMPUS DAS AURORAS
ORÇAMENTO BÁSICO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | UNID | QTDE.A | QTDE. B | QTDE. C | QTDE. D | QUANT. | PREÇO
[9 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  | SERVIÇOS E DESPESAS PRELIMINARES
01.01 |  | Emolumentos e taxas (Prefeitura, CREA,Bombeiros, seguro, etc.) | UN |  |  |  |  | 1
02 |  | IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
02.01 | 73686 | Locacao da obra., com uso de equipamentos topográficos, inclusive topógrafo e nivelador | M2 | 1060.7365 | 1166.8555 | 1019.468 | 1118.7845 | 4365.8445
02.02 | 73903/001 | Limpeza mecanizada do terreno | M2 | 1060.7365 | 1166.8555 | 1019.468 | 1118.7845 | 4365.8445
02.03 | SEINFRA C 1622 | Ligacao provisoria de agua e instalacao provisoria de sanitario para uso dos operarios. | UN |  |  |  |  | 1
02.04 | 73960/001+41598 | Ligacao provisoria de luz e forca para obra, com distribuicao interna. | UN |  |  |  |  | 1
02.05 | SEINFRA C 0002 | Abrigo provisório com 1 pavimento, contendo alojamento e depósito | M2 |  |  |  |  | 100
02.06 | 72209 | Retirada de entulho | M3 |  |  |  |  | 600
02.07 | 74209/001 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | M2 |  |  |  |  | 12
02.08 | 74220/001 | Tapume em chapa de madeira compensada, dispondo de abertura e portão | M2 | 279.466 | 288.068 | 277.618 | 290.334 | 1135.486
02.09 | MERCADO | Administração da obra | MES |  |  |  |  | 18
02.10 | MERCADO | Mobilização e desmobilização de equipamentos, inclusive desmontagem e remoção das instalações provisórias | UN |  |  |  |  | 1
03 |  | MOVIMENTO DE TERRA
03.01 | 73965/010 | Escavacao manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, ate 2,00m de profundidade. | M3 | 217.615 | 217.615 | 406.725 | 406.725 | 1248.6798
03.02 | 73904/001 | Aterro apiloado de valas, com aquisição de material | M3 | 468.978 | 485.8321 | 115.14 | 93.558 | 1163.5081
03.03 | 73964/006 | Reaterro manual de valas | M3 | 103.3638 | 103.3638 | 103.3638 | 103.3638 | 413.455
03.04 | SEINFRA C1263 | Escavação manual em campo aberto de rocha, com uso de explosivo e perfuração manual, até 2,00m de profundidade | M3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480
04 |  | FUNDAÇÕES
04.01 | 6110 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentados com argamassa traço 1:6 (cimentl e areia) | M3 | 18.5118 | 18.5118 | 18.5118 | 18.5118 | 74.0472
04.02 | 6122 | Embasamento c/pedra argamassada utilizando arg. Cimento e areia traço 1:2:6 | M3 | 181.7688 | 253.5724 | 193.0987 | 177.0917 | 805.5316
04.03 | 5968 | Impermeabilização em base alvenaria argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), espessura 2cm, com impermeabilizante | M2 | 339.383 | 339.383 | 339.383 | 339.383 | 1357.532
04.04 | SEINFRA C0089 | Cintas de Concreto não Estrutural | M3 | 6.1706 | 6.1706 | 6.1706 | 6.1706 | 24.6824
04.05 | 74138/004 | Concreto estrutural usinado, controle tipo "A", consistência para vibração, brita 1, fck=30 Mpa | M3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 111.2
04.06 | 5651 | Forma plana para fundação e baldrame reaproveitamento 5x | M2 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 319.12
04.07 | SEINFRA C1684 | Lançamento de concreto em estrutura | M2 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 79.78 | 319.12
04.08 | SEINFRA C4151 | Aço CA 50A e CA 60 | KG | 1461 | 1461 | 1461 | 1461 | 5844
05 |  | ESTRUTURA
05.01 | 74138/004 | Concreto estrutural usinado, controle tipo "A", consistência para vibração, brita 1, fck=30 Mpa | M3 | 552 | 552 | 552 | 552 | 2208
05.02 | 74157/003 | Lançamento de concreto em estrutura | M3 | 552 | 552 | 552 | 552 | 2208
05.03 | SEINFRA C4151 | Aço CA 50A e CA 60 | KG | 49700 | 49700 | 49700 | 49700 | 198800
05.04 | SEINFRA C3991 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 18mm util 5X | M2 | 4968 | 4968 | 4968 | 4968 | 19872
05.05 | SEINFRA C3985 | Cabo engraxado 12.7mm | KG | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000
05.06 | SEINFRA C3343 | Protensão e injeção em cabo com cordoalha de 12.7mm | KG | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 30000
05.07 | 74022/030 | Ensaio de resistência a compressão simples - concreto | UND | 276 | 276 | 276 | 276 | 1104
05.08 | 74022/058 | Ensaio de abatimento de tronco de cone | UND | 92 | 92 | 92 | 92 | 368
05.09 | SEINF 0060060007 | Laje protendida fck=30mpa completamente executada, inclusive escoramento | M2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000
05.10 | 73994/001 | Tela Q 138 | M2 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000
05.11 | SEINFRA C3331 | Ancoragens ativas para 1 cordoalha de cabo 12,7mm | UND | 360 | 360 | 360 | 360 | 1440
05.12 | SEINFRA C3337 | Ancoragens passivas para 1 cordoalha de cabo 12,7mm | UND | 360 | 360 | 360 | 360 | 1440
FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X
06 |  | PAREDES E PAINÉIS
06.01 | 73935/001 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | M2 | 3669.0427 | 3669.0427 | 3669.0427 | 3669.0427 | 14676.1708
06.02 | 72131 | Alvenaria em tijolo ceramico maciço 5x10x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600
06.03 | 74200/001 | Vergas e contra-vergas em concreto pré-moldado, fck=20MPa (preparo com betoneira), aço CA 60, bitola fina, inclusive formas tábua 3a | M3 | 4.6945 | 4.6945 | 4.6945 | 4.6945 | 18.778
06.04 | SEINFRA C 0773 | Chapim em concreto pré-moldado | M2 | 37.4325 | 37.4325 | 37.4325 | 37.4325 | 149.73
07 |  | COBERTURA
07.01 | SEINFRA C 2426 | Cobertura com telha tipo sanduíche em aço zincado, EPS, aço zincado fab. Isoplast ou similar com acabamento em pintura branca. | M2 | 370.068 | 370.068 | 370.068 | 370.068 | 1480.272
07.02 | 72110 | Estrutura metálica | M2 | 377.4855 | 377.4855 | 377.4855 | 377.4855 | 1509.942
07.03 | SEINFRA C 1002 | Cumeeira para telha de aço termoacústica | M | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 38.95 | 155.8
07.04 | 74098/001 | Rufo de concreto | M | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 31.52 | 126.08
07.05 | 41619 | Cobertura com telha translúcida | M2 | 7.4175 | 7.4175 | 7.4175 | 7.4175 | 29.67
08 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
08.01 | 83738 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica (com polímeros tipo APP), e=4mm | M2 | 1002.69 | 1002.69 | 1002.69 | 1002.69 | 4010.76
08.02 | 73920/002 | Regularização em piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp. 3cm, preparo manual | M2 | 1002.69 | 1002.69 | 1002.69 | 1002.69 | 3008.07
08.03 | 83748 | Proteção mecânica de superfície com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm | M2 | 1002.69 | 1002.69 | 1002.69 | 1002.69 | 3008.07
08.04 | 72075 | Impermeabilização semi-flexível com tinta asfáltica em superfícies lisas, pequenas dimensões | M2 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 18.36
09 |  | PAVIMENTAÇÃO
09.01 | 74115/001 | Lastro de concreto, incluindo preparo e lancamento. | M3 | 40.2105 | 40.2105 | 40.2105 | 40.2105 | 160.842
09.02 | 73920/002 | Regularização em piso/base em argamassa traço 1:3 (cimento e areia), esp. 3cm, preparo manual | M2 | 1829.9225 | 1829.9225 | 1829.9225 | 1829.9225 | 7319.69
09.03 | SEINFRA C 2243 | Rodapé de sobrepor que será em cantoneira de alumínio anodizado natural perfil TG-004 – tubo retangular Alcoa ou similar | M | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 1525.12 | 6100.48
09.04 | SEINFRA C 3001 | Cerâmica Cecrisa ou similar 40 x 40 cm linha Hercules cor white PEI 5 rejuntada com Rejuntamix – linha rejunta tudo na cor cinza natural e assentada de piso a forro acabado de acordo com paginação de pisos e paredes | M2 | 88.46 | 88.46 | 88.46 | 88.46 | 353.84
09.05 | SEINFRA C 1120 | Rejuntamento para piso cerâmico, com argamassa pré-fabricada | M2 | 1742.33 | 1742.33 | 1742.33 | 1742.33 | 6969.32
09.06 | SEINFRA C 3007 | Porcelanato Portobello ou similar 60 x 60 cm linha essencial ou similar, acabamento esmaltado acetinado, PEI 5, cor granilite palha bold, assentado com argamassa pré-fabricada | M2 | 1410.43 | 1410.43 | 1410.43 | 1410.43 | 5641.72
09.07 | SEINFRA C 2285 | Soleiras de granito cinza, assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media ou fina s/peneirar no traco 1:1:4 | M2 | 18.2025 | 18.2025 | 18.2025 | 18.2025 | 72.81
09.08 | SEINFRA C 2285 | Degraus/patamar em granito branco saara | M2 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | 69.39 | 277.56
09.09 | SEINFRA C3782 +73692 | Piso em pré-moldado de concreto tipo intertravado esp. 8cm, assentado sobre lastro de areia | M2 | 340.58 | 297.37 | 325.77 | 253.91 | 1021.74
09.10 | SEINFRA C4440 | Piso porcelanato 45x45cm, linha Jerusalem , acabamento esmaltado acetinado, cor white bold, ou similar, assentado com argamassa pré-fabricada | M2 | 243.44 | 243.44 | 243.44 | 243.44 | 973.76
10 |  | REVESTIMENTO
10.01 | 73928/002 | Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, com traço 1:3, preparo manual | M2 | 7322.2825 | 7322.2825 | 7322.2825 | 7322.2825 | 29289.13
10.02 | 73927/009 | Reboco paulista para paredes e tetos internos e externos, empregando argamassa de cimento, cal e areia traço 1:2:8 | M2 | 5357.754 | 5357.754 | 5357.754 | 5357.754 | 21431.016
10.03 | SEINFRA C1213 | Emboco para paredes internas ou externas, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia media, 1:2:9, espessura 20mm. | M2 | 2073.2885 | 2073.2885 | 2073.2885 | 2073.2885 | 8293.154
10.04 | SEINFRA C4445 | Cerâmica Cecrisa ou similar 40 x 40 cm linha Hercules cor white PEI 5 rejuntada com Rejuntamix – linha rejunta tudo na cor cinza natural e assentada de piso a forro acabado de acordo com paginação de pisos e paredes | M2 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | 1159.6
10.05 | SEINFRA C 1120 | Rejuntamento para revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada | M2 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | 289.9 | 1159.6
10.07 | SEINFRA C 2103 | Rejuntamento a base de epóxi para cerâmica, com argamassa pré-fabricada | M2 | 1750.8885 | 1750.8885 | 1750.8885 | 1750.8885 | 7003.554
10.10 | MERCADO | Peitoril em granito branco Saara L=20cm | M | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 377.6
10.11 | SEINFRA C 0674 | Cantoneira de alumínio para acabamento cerâmica | M | 141.8 | 141.8 | 141.8 | 141.8 | 567.2
10.12 | SEINFRA C 4446 | Porcelanato Portobello ou similar, 30x60cm, linha essencial, acab. Brilhante, PEI 5, cor marmore bianco bold, assentado com argamassa pré-fabricada | M2 | 1059.998 | 1059.998 | 1059.998 | 1059.998 | 4239.992
10.13 | SEINF 0130020052 | Revestimento cerâmico 5x15cm Portobello ou similar, linha natura, acabamento acetinado, cor brick bege ou similar | M2 | 1376.9285 | 1376.9285 | 1376.9285 | 1376.9285 | 5507.714
10.14 | SEINF 0130020052 | Revestimento cerâmico 5x15cm Portobello ou similar, linha arquiteto design, cor arquiteto design neve ou similar | M2 | 373.96 | 373.96 | 373.96 | 373.96 | 1495.84
11 |  | FORRO
11.01 | 73792/001 | Forro suspenso removível, constituído de chapa de gesso estruturada e revestida em ambos os lados com cartão duplex, fabricação Gypsum ou similar | M2 | 1961.91 | 1961.91 | 1961.91 | 1961.91 | 7847.64
11.02 | MERCADO | Junta de dilatação 5x5cm, para acabamento do forro de gesso | M | 1853.34 | 1853.34 | 1853.34 | 1853.34 | 7413.36
11.03 | SEINFRA C4468 | Forro removível, que será em PVC na cor branco, réguas com largura de 20 cm. | M2 | 143.48 | 143.48 | 143.48 | 143.48 | 573.92
12 |  | CARPINTARIA E MARCENARIA
12.01 | SEINF | Porta de madeira tipo Paraná, fab. Eidai ou similar, incluindo forramentos e alizares | M2 | 126.63 | 126.63 | 126.63 | 126.63 | 506.52
12.02 | 7100 | Laminado melaminico texturizado colado em compensado espessura 1,3mm | M2 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 330.75 | 1323
12.03 | SEINF 0090010025 | Porta de madeira tipo Paraná, fab. Eidai ou similar, incluindo forramentos e alizares, revestida com chapa inox (dos dois lados), e puxador inox dos dois lados | M2 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.67
13 |  | SERRALHARIA
13.02 | 74067/001 | Janela de alumínio e vidro, conforme projeto de arquitetura, incluindo forramentos | M2 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 253.2
13.03 | 68050 | Porta de alumínio e vidro, conforme projeto de arquitetura, incluindo forramentos | M2 | 135 | 135 | 135 | 135 | 540
13.04 | SEINFRA C 3733 | Portão em alumínio, com molduras em perfil retangular de 63x25mm, com venezianas, conforme projeto de arquitetura | M2 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 20.16
13.05 | 74072/002 | Corrimão metálico em ferro galvanizado em perfil circular de 40 e 25mm | M | 84.05 | 84.05 | 84.05 | 84.05 | 336.2
13.06 | 74073/001 | Alcapão em ferro 0,60 x 0,60m, incluso ferragens | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
13.07 | 74194/001 | Escada tipo marinheiro em tubo de aço galvanizado 1 1/2"5 degraus | M | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 24.8
13.08 | 73631 | Guarda-corpo/corrimão externo em ferro galvanizado barra chata 3/16" | M | 78.41 | 105.82 | 87.52 | 74.57 | 346.32
13.09 | MERCADO | Guarda-corpo em alumínio e vidro (varandas) conforme projeto | M | 160.36 | 105.82 | 87.52 | 74.57 | 428.27
14 |  | FERRAGENS
14.01 | 74068/003 | Fechadura p/porta externa | CJ | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
14.02 | 74047/004 | Dobradiça 3" x 2 1/2" em latão cromado, fab. Imab ou similar, com anéis | UN | 243 | 243 | 243 | 243 | 972
14.03 | 74070/001 | Ferragens para portas internas | CJ | 34 | 34 | 34 | 34 | 136
14.04 | 74069/002 | Ferragens para porta WC | CJ | 23 | 23 | 23 | 23 | 92
15 |  | VIDRAÇARIA
15.01 | SEINFRA C 2670 | Vidro liso, comum, transparente, esp. 4mm, verde | M2 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 198.3 | 793.2
15.02 | SEINF | Box em vidro temperado com perfil de alumínio anodizado natural | M2 | 51.57 | 51.57 | 51.57 | 51.57 | 154.71
16 |  | PINTURA
16.01 | 74065/002 | Pintura esmalte sintético em forramentos e alizares de madeira, duas demãos com emassamento, cor branco 001 | M2 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 503.28
16.02 | 74133/002 | Emassamento massa a base de óleo de esquadrias de madeira, duas demãos | M2 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 125.82 | 503.28
16.03 | 6067 | Pintura esmalte sintético alto brilho Coral ou similar na cor branco neve, em peças metálicas, inclusive com tratamento anti-ferruginoso | M2 | 42.025 | 42.025 | 42.025 | 42.025 | 168.1
16.04 | 73954/002 | Pintura acrílica 2 demãos, cor branco, acabamento fosco | M2 | 1834.1 | 1834.1 | 1834.1 | 1834.1 | 7336.4
16.05 | 73954/002 | Pintura acrílica 2 demãos com emassamento, acabamento acetinado, cor pérola | M2 | 2001.086 | 2001.086 | 2001.086 | 2001.086 | 8004.344
16.06 | 73955/002 | Emassamento com massa pva, duas demãos | M2 | 3835.186 | 3835.186 | 3835.186 | 3835.186 | 15340.744
16.07 | 73746/001 | Textura acrílica, cor marfim | M2 | 437.8792 | 437.8792 | 437.8792 | 437.8792 | 1751.5168
16.08 | 73746/001 | Textura acrílica, cor branco neve | M2 | 1834.1 | 1834.1 | 1834.1 | 1834.1 | 7336.4
16.09 | 73746/001 | Textura acrílica, cor genebra | M2 | 716.95 | 716.95 | 716.95 | 716.95 | 2867.8
16.10 | 73791/001 | Pintura om tinta em pó, industrializada, pigmento e fixador, duas demãos | M2 | 240.8508 | 240.8508 | 240.8508 | 240.8508 | 963.4032
16.11 | SEINFRA C2274 | Pintura hidrofugante com solução de silicone, para aplicação em concreto aparente, uma demão | M2 | 64.0287 | 64.0287 | 64.0287 | 64.0287 | 256.115
16.12 | SEINFRA C1876 | Tratamento das esquadrias com pentox | M2 | 463.05 | 463.05 | 463.05 | 463.05 | 1852.2
17. |  | INSTALAÇÕES
17.01 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DADOS E TV
17.01.01 |  | Eletrodutos e Conexões
17.01.01.01 | SEINFRA C1196 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 3/4", inclusive conexões | M | 3138 | 3138 | 3138 | 3138 | 12552
17.01.01.02 | SEINFRA C1197 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1", inclusive conexões | M | 273 | 273 | 273 | 273 | 1092
17.01.01.03 | SEINFRA C1198 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1 1/4", inclusive conexões | M | 933 | 933 | 933 | 933 | 3732
17.01.01.04 | SEINFRA C1199 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 1 1/2", inclusive conexões | M | 129 | 129 | 129 | 129 | 516
17.01.01.05 | SEINFRA C1201 | Eletroduto em pvc rígido roscável d= 4", inclusive conexões | M | 42 | 42 | 42 | 42 | 168
17.01.01.06 | SEINFRA C0479 | Bucha e arruela 3/4" | PAR | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 7760
17.01.01.07 | SEINFRA C0480 | Bucha e arruela 1" | PAR | 155 | 155 | 155 | 155 | 620
17.01.01.08 | SEINFRA C0481 | Bucha e arruela 1 1/4" | PAR | 447 | 447 | 447 | 447 | 1788
17.01.01.09 | SEINFRA C0482 | Bucha e arruela 1 1/2" | PAR | 32 | 32 | 32 | 32 | 128
17.01.01.10 | SEINFRA C0487 | Bucha e arruela 4" | PAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
|  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.02 |  | Cabeação |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.01.02.01 | 73860/008 | Cabo flexível 750V 2,5 mm2 | M | 11380 | 11380 | 11380 | 11380 | 45520
17.01.02.02 | 73860/009 | Cabo flexível 750V 4,0 mm2 | M | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
17.01.02.03 | 73860/010 | Cabo flexível 750V 6,0 mm2 | M | 7230 | 7230 | 7230 | 7230 | 28920
17.01.02.04 | SEINFRA C0549 | Cabo flexível 1KV 150,0 mm2 | M | 70 | 70 | 70 | 70 | 280
17.01.02.05 | SEINFRA C0557 | Cabo flexível 1KV 95,0 mm2 | M | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
17.01.02.06 | MERCADO | Cabo sitenax 15 kV 35mm2 | M | 80 | 80 | 80 | 80 | 320
17.01.02.07 | 72254 | Cabo de cobre nu 50mm2 | M | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.01.02.08 | SEINFRA C0545 | Cabo coaxial impedância característica 75 ohms, tipo RG 59U celular | M | 744 | 744 | 744 | 744 | 2976
17.01.02.09 | SEINFRA C4533 | Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - UTP (20 MPBS) | M | 4320 | 4320 | 4320 | 4320 | 17280
17.01.02.10 | 73768/006 | Cabo telefônico CI 50-50 | M | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
17.01.02.11 | 73768/010 | Cabo telefônico CCI-2 | M | 30 | 30 | 30 | 30 | 120
17.01.02.12 | SEINFRA C3753 | Fibra óptica | M | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.01.02.13 | SEINFRA C0579 | Cabo telefônico CTP-APL-50-50 | M | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.01.02.14 | SEINF 0160140293 | Fusão na fibra ótica | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.01.03 |  | Dutos e Acessórios
17.01.03.01 | SEINFRA C1158 | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 50x50mm | M | 156 | 156 | 156 | 156 | 624
17.01.03.02 | SEINFRA C1160 | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 100x50mm | M | 156 | 156 | 156 | 156 | 624
17.01.03.03 | SEINF | Duto perfurado - eletrocalha chapa de aço 200x50mm, com tampa de encaixe | M | 12 | 12 | 12 | 12 | 48
17.01.03.04 | SEINFRA C2301 | Tampa de encaixe para eletrocalha | M | 312 | 312 | 312 | 312 | 1248
17.01.03.05 | SEINF 0160030028 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 50x50mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.01.03.06 | SEINF 0160030024 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 100x50mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.01.03.07 | SEINF 0160030025 | Curva horizontal 90° para eletrocalha 200x50mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.01.03.08 | SEINF 0160140173 | Curva de inversão para eletrocalha 50x50mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.01.03.09 | SEINF 0160030018 | Curva de inversão para eletrocalha 100x50mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.01.03.10 | SEINF 0160030019 | Curva de inversão para eletrocalha 200x50mm | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
17.01.03.11 | SEINF 0160030071 | Tê horizontal 90° para eletrocalha 50x50mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.01.03.12 | SEINF 0160030076 | Tê horizontal 90° para eletrocalha 100x50mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.01.03.13 | SEINF 0160030046 | Junção simples | UND | 108 | 108 | 108 | 108 | 432
17.01.03.14 | SEINF 0160140003 | Acoplamento em painel p/ eletrocalha 50x50mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.01.03.15 | SEINF 0160030001 | Acoplamento em painel p/ eletrocalha 100x50mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.01.03.16 | SEINF 0160030002 | Acoplamento em painel p/ eletrocalha 200x50mm | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
17.01.03.17 | SEINF 0160030061 | Saída horizontal p/ eletroduto 3/4" | UND | 48 | 48 | 48 | 48 | 192
17.01.03.18 | SEINF 0160030066 | Suspensão vertical p/ eletrocalha 50x50mm | UND | 104 | 104 | 104 | 104 | 416
17.01.03.19 | SEINF 0160030065 | Suspensão vertical p/ eletrocalha 100x50mm | UND | 104 | 104 | 104 | 104 | 416
17.01.03.20 | SEINF 0160030064 | Suspensão vertical p/ eletrocalha 200x50mm | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.03.21 | SEINF 0160030081 | Tirante rosqueado 3/8" | UND | 216 | 216 | 216 | 216 | 864
17.01.03.22 | SEINFRA C2478 | Tiro no teto mais pinos de fixação | UND | 3414 | 3414 | 3414 | 3414 | 13656
17.01.03.23 | SEINF 0150140040 | Fita eraflex | M | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 11928
17.01.03.24 | MERCADO | Suporte Y | UND | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 11928
17.01.03.25 | SEINF 0160140400 | Porca/parafuso 1/4" | UND | 2982 | 2982 | 2982 | 2982 | 11928
17.01.04 |  | Quadros
17.01.04.01 |  | QLF - A
17.01.04.01.01 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.01.04.01.02 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 25A | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.01.03 | 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 25A | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.01.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 25A 30mA | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.01.05 | 74131/004 | Quadro para 16circuitos com barramentos | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.01.06 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 2,5mm2 | UND | 96 | 96 | 96 | 96 | 384
17.01.04.01.07 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 4mm2 | UND | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
17.01.04.01.08 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 6mm2 | UND | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.01.04.02 |  | QLF - B
17.01.04.02.01 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 70 | 70 | 70 | 70 | 280
17.01.04.02.02 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 25A | UND | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
17.01.04.02.03 | 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 25A | UND | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
17.01.04.02.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 25A 30mA | UND | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
17.01.04.02.05 | 74131/004 | Quadro para 16circuitos com barramentos | UND | 14 | 14 | 14 | 14 | 56
17.01.04.02.06 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 2,5mm2 | UND | 168 | 168 | 168 | 168 | 672
17.01.04.02.07 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 2,5mm2 | UND | 42 | 42 | 42 | 42 | 168
17.01.04.02.08 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 6mm2 | UND | 70 | 70 | 70 | 70 | 280
17.01.04.03 |  | QLF - C
17.01.04.03.01 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.01.04.03.02 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 25A | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.03.03 | 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 25A | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.03.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 25A 30mA | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.03.05 | 74131/004 | Quadro para 16circuitos com barramentos | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.03.06 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 2,5mm2 | UND | 96 | 96 | 96 | 96 | 384
17.01.04.03.07 | 72260 | Terminal de compressão para cabo 4mm2 | UND | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
17.01.04.03.08 | 72261 | Terminal de compressão para cabo 6mm2 | UND | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.01.04.04 |  | QLF - D
17.01.04.04.01 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.01.04.04.02 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 25A | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.04.03 | 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 25A | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.04.04 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 25A 30mA | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.04.05 | 74131/004 | Quadro para 16circuitos com barramentos | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.04.04.06 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 2,5mm2 | UND | 96 | 96 | 96 | 96 | 384
17.01.04.04.07 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 4mm2 | UND | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
17.01.04.04.08 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 6mm2 | UND | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.01.04.05 |  | QLF - E
17.01.04.05.01 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
17.01.04.05.02 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 25A | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.01.04.05.03 | SEINFRA C4530 | Dispositivo DR 25A 30mA | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.01.04.05.04 | 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 25A | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.01.04.05.05 | 74131/004 | Quadro para 16circuitos com barramentos | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.01.04.05.06 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 2,5mm2 | UND | 60 | 60 | 60 | 60 | 240
17.01.04.05.07 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 6mm2 | UND | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
17.01.04.06 |  | QGBT
17.01.04.06.01 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 16A | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.01.04.06.02 | 74130/001 | Disjuntor termomagnético monopolar 20A | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.04.06.03 | 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 20A | UND | 7 | 7 | 7 | 7 | 28
17.01.04.06.04 | 74130/004 | Disjuntor termomagnético tripolar 25A | UND | 28 | 28 | 28 | 28 | 112
17.01.04.06.05 | 74130/010 | Disjuntor termomagnético tripolar 175A, 35 KA | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.04.06.06 | 74131/008 | Quadro QGBT | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.04.06.07 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 2,5mm2 | UND | 15 | 15 | 15 | 15 | 60
17.01.04.06.08 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 6mm2 | UND | 150 | 150 | 150 | 150 | 600
17.01.04.06.09 | 72259 | Terminal de compressão para cabo 4mm2 | UND | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
17.01.04.06.10 | 72269 | Terminal de compressão para cabo 240mm2 | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.01.04.07 | SEINF 0160110061 | QB - INC | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.04.08 | SEINFRA C2065 | QB - ELEV | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.05 |  | Luminárias
17.01.05.01 | SEINFRA C1638 | Luminária para lâmpada fluorescente tubular de embutir 2x32W com refletor e pintura eletrostática bca, completa | UND | 224 | 224 | 224 | 224 | 896
17.01.05.02 | SEINFRA C4100 | Luminária para uma lâmpada de 23w | UND | 66 | 66 | 66 | 66 | 264
17.01.06 |  | Tomadas e Interruptores
17.01.06.01 | SEINFRA C2484 | Tomada universal 2P+T em caixa 4"x2" | UND | 446 | 446 | 446 | 446 | 1784
17.01.06.02 | 72331 | Interruptor de 1 seção simples | UND | 62 | 62 | 62 | 62 | 248
17.01.06.03 | 72332 | Interruptor de 2 seções simples | UND | 47 | 47 | 47 | 47 | 188
17.01.06.04 | SEINFRA C1489 | Interruptor de 3 seções simples | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.06.05 | 72334 | Interruptor three-way de 1 seção | UND | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
17.01.06.06 | SEINFRA C1481 | Interruptor three-way de 2 seções | UND | 54 | 54 | 54 | 54 | 216
17.01.06.07 | SEINF 0160050052 | Tomada para antena de TV | UND | 47 | 47 | 47 | 47 | 188
17.01.06.08 | SEINFRA C4174 | Tomada para voz RJ-45 cat. 6 | UND | 48 | 48 | 48 | 48 | 192
17.01.06.09 | SEINFRA C4174 | Tomada para dados RJ-45 cat. 6 | UND | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
17.01.06.10 | SEINFRA C4174 | Tomada para interfone | UND | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
17.01.07 |  | Diversos | 0
17.01.07.01 | SEINF 0160140270 | Fita isolante do tipo altofusão | UND | 15 | 15 | 15 | 15 | 60
17.01.07.02 | SEINFRA C0327 | Haste de aterramento em cobre 5/8" x3,00m | UND | 7 | 7 | 7 | 7 | 28
17.01.07.03 | SEINF 0160090016 | Poste com acessórios ( ramal de entrada até s.e. abrigada) | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.07.04 | SEINFRA C3763 | Rack fechado 36 U'S, 670mm, profundidade padrão 19" | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.07.05 | 74092/001 | boia elétrica automática | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.07.06 | SEINF 0160150013 | Conector BNC | UND | 20 | 20 | 20 | 20 | 80
17.01.07.07 | SEINFRA C4261 | Subestação tipo blindada de 112,5 kva/13.800-380/220V, entrada subterrânea, com fusível primário, fornecida com proteção, seccionamento geral e medição em baixa tensão | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.07.08 | SEINFRA C4569 | Régua de tomada com 8 tomadas 2P+T | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.07.09 | SEINFRA C4526 | Line cord 2,5m RJ 45 | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
17.01.07.10 | MERCADO | Ensaios de continuidade | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
17.01.07.11 | SEINF 0160150046 | Patch panel 48 portas | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.01.07.12 | SEINFRA C4175 | Switch 48 portas | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.07.13 | SEINFRA C4568 | Organizador de cabos horizontal | UND | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
17.01.07.14 | SEINF 0160150035 | No break 2 KVA | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.07.15 | SEINFRA C3770 | Patch cord RJ45/RJ 45 1,5m | UND | 122 | 122 | 122 | 122 | 488
17.01.07.16 | SEINFRA C0390 | Bloco BLI 10 pares | UND | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
17.01.07.17 | SEINFRA C4563 | Roteador | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.07.18 | 73781/001 | Mufla terminal primária unipolar 15kv 200a uso externo p/ cabo de 35mm2 | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.01.08 |  | Caixas
17.01.08.01 | SEINFRA C0628 | Caixa metálica 20x20x12cm | UND | 48 | 48 | 48 | 48 | 192
17.01.08.02 | SEINF 0160140080 | Caixa metálica 30x30x12cm | UND | 32 | 32 | 32 | 32 | 128
17.01.08.03 | SEINF 0160110037 | Caixa metálica 60x60x12cm | UND | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
17.01.08.04 | SEINF 0150090021 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm, padrão Telemar | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.08.05 | 83449 | Caixa de passagem em alvenaria 60x60cm | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
17.01.08.06 | SEINFRA C0621 | Caixa de passagem em pvc 4"x4" c/ tampa cega | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.08.07 | SEINFRA C0621 | Caixa em pvc 4"x2" | UND | 725 | 725 | 725 | 725 | 2900
17.01.08.08 | SEINF 0160110048 | Caixa octogonal em pvc 4"x4" | UND | 17 | 17 | 17 | 17 | 68
17.01.08.09 | SEINFRA C2081 | DG nº 7 (1,0x1,0x0,15)m | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.01.08.10 | MERCADO | Caixa de equipotencial 80x80x12cm | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.02 |  | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA
17.02.01 |  | Tublação e conexões
17.02.01.01 | 75051/006 | Tubo de pvc soldável d=60mm | M | 30 | 30 | 30 | 30 | 120
17.02.01.02 | 75051/005 | Tubo de pvc soldável d=50mm | M | 78 | 78 | 78 | 78 | 312
17.02.01.03 | 75051/004 | Tubo de pvc soldável d=40mm | M | 114 | 114 | 114 | 114 | 456
17.02.01.04 | 75051/003 | Tubo de pvc soldável d=32mm | M | 180 | 180 | 180 | 180 | 720
17.02.01.05 | 75051/002 | Tubo de pvc soldável d=25mm | M | 234 | 234 | 234 | 234 | 936
17.02.01.06 | 72573 | Joelho em pvc soldável 90º d=25mm | UND | 150 | 150 | 150 | 150 | 600
17.02.01.07 | 72575 | Joelho em pvc soldável 90º d=32mm | UND | 17 | 17 | 17 | 17 | 68
17.02.01.08 | 72577 | Joelho em pvc soldável 90º d=40mm | UND | 7 | 7 | 7 | 7 | 28
17.02.01.09 | 72579 | Joelho em pvc soldável 90º d=50mm | UND | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
17.02.01.10 | 72581 | Joelho em pvc soldável 90º d=60mm | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.02.01.11 | SEINFRA C1559 | Joelho em pvc soldável 90º azul, com bucha de latão 25x3/4" | UND | 58 | 58 | 58 | 58 | 232
17.02.01.12 | SEINFRA C1562 | Joelho em pvc soldável 90º azul, com bucha de latão 25x1/2" | UND | 41 | 41 | 41 | 41 | 164
17.02.01.13 | 72443 | Tê em pvc soldável d=60mm | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.02.01.14 | 72442 | Tê em pvc soldável d=50mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.02.01.15 | 72441 | Tê em pvc soldável d=40mm | UND | 41 | 41 | 41 | 41 | 164
17.02.01.16 | 72440 | Tê em pvc soldável d=32mm | UND | 50 | 50 | 50 | 50 | 200
17.02.01.17 | 72439 | Tê em pvc soldável d=25mm | UND | 41 | 41 | 41 | 41 | 164
17.02.01.18 | 72451 | Tê com redução em pvc soldável d=32x25mm | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.02.01.19 | 72452 | Tê com redução em pvc soldável d=40x32mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.02.01.20 | SEINFRA C2379 | Tê em pvc soldável azul, com bucha de latão na bolsa central 25x25x3/4" | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.02.01.21 | SEINFRA C2379 | Tê em pvc soldável azul, com bucha de latão na bolsa central 25x25x1/2" | UND | 33 | 33 | 33 | 33 | 132
17.02.01.22 | SEINFRA C0501 | Bucha de redução em pvc soldável curta 60x50mm | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
17.02.01.23 | SEINFRA C0503 | Bucha de redução em pvc soldável longa 60x32mm | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
17.02.01.24 | SEINFRA C0489 | Bucha de redução em pvc soldável curta 50x40mm | UND | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
17.02.01.25 | SEINFRA C0493 | Bucha de redução em pvc soldável curta 40x32mm | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.02.01.26 | SEINFRA C0495 | Bucha de redução em pvc soldável longa 40x25mm | UND | 22 | 22 | 22 | 22 | 88
17.02.01.27 | SEINFRA C0497 | Bucha de redução em pvc soldável curta 32x25mm | UND | 27 | 27 | 27 | 27 | 108
17.02.01.28 | SEINFRA C3653 | Adaptador em pvc soldável para registro 25 x 3/4" | UND | 164 | 164 | 164 | 164 | 656
17.02.01.29 | SEINFRA C3654 | Adaptador em pvc soldável para registro 32 x 1" | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
17.02.01.30 | SEINFRA C3656 | Adaptador em pvc soldável para registro 50 x 1 1/2" | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.02.01.31 | SEINFRA C3657 | Adaptador em pvc soldável para registro 60 x 2" | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.02.01.32 | 72785 | Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 32x1" | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.02.01.33 | 72788 | Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 60x2" | UND | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
17.02.01.34 | 72787 | Adaptador soldável com flange livre para saída caixa d´agua 50x1 1/2" | UND | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
17.02.02 |  | Diversos
17.02.02.01 | 74058/003 | Torneira bóia d=1" | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.02.02.02 | 74182/001 | Registro de gaveta bruto d=1 1/2" | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
17.02.02.03 | 74181/001 | Registro de gaveta bruto d=2" | UND | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
17.02.02.04 | 74184/001 | Registro de gaveta bruto d=1" | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.02.02.05 | 74176/001 | Registro de gaveta com acabamento d=3/4" | UND | 58 | 58 | 58 | 58 | 232
17.02.02.06 | 73663 | Registro de pressão com acabamento d=3/4" | UND | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
17.02.02.07 | 74092/001 | Automático de boia | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
0
17.03 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA
17.03.01 |  | Tubulação e conexões
17.03.01.01 | 74168/001 | Tubo de esgoto primário d=150mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, inclusive conexões | M | 156 | 156 | 156 | 156 | 624
17.03.01.02 | 74165/004 | Tubo de esgoto primário d=100mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, inclusive conexões | M | 486 | 486 | 486 | 486 | 1944
17.03.01.03 | 74165/003 | Tubo de esgoto primário d=75mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, inclusive conexões | M | 216 | 216 | 216 | 216 | 864
17.03.01.04 | 74165/002 | Tubo de esgoto primário d=50mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, inclusive conexões | M | 258 | 258 | 258 | 258 | 1032
17.03.01.05 | 74165/001 | Tubo de esgoto secundário d=40mm, em pvc, tipo esgoto, com ponta, bolsa e virola, inclusive conexões | M | 174 | 174 | 174 | 174 | 696
17.03.01.06 | 75030/001 | Tubo em pvc soldável d=25mm, inclusive conexões | M | 36 | 36 | 36 | 36 | 144
17.03.01.07 | SEINF | Terminal de ventilação d=75mm | UND | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
17.03.02 |  | Caixas
17.03.02.01 | SEINFRA C0601 | Caixa de gordura ou sabão 60x60cm, altura variável | UND | 7 | 7 | 7 | 7 | 28
17.03.02.02 | 72286 | Caixa de areia 60x60cm, altura variável, cfe. projeto | UND | 11 | 11 | 11 | 11 | 44
17.03.02.03 | 72291 | Caixa sifonada 150x185x50/75mm com porta-grelha e grelha em aço inox, fecho regulável | UND | 33 | 33 | 33 | 33 | 132
17.03.02.04 | 72291 | Caixa sifonada 150x185x50/75mm com porta-grelha e tampa cega | UND |  | 0 | 0 | 0 | 0
17.03.02.05 | SEINFRA C2093 | Caixa seca circular em PVC, dimensões 100x100x40mm com grelha em aço inox | UND | 60 | 60 | 60 | 60 | 240
17.03.02.06 | 74104/001 | Caixa de inspeção 60x60cm, altura variável, min de 20cm em alvenaria, tampa e fundo em concreto | UND | 12 | 12 | 12 | 12 | 48
17.03.03 |  | Diversos
17.03.03.01 | SEINF 0150090052 | Ralo hemisférico tipo abacaxi d=100mm | UND | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
17.04 |  | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO, SPDA E GÁS
17.04.01 |  | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.04.01.01 |  | Tubulação e conexões
17.04.01.01.01 | SEINF 0150030047 | Tubo em Ferro Galvanizado d=2 1/2", inclusive conexões | M | 54 | 54 | 54 | 54 | 216
17.04.01.01.02 | SEINF 0150030046 | Tubo em Ferro Galvanizado d=2", inclusive conexões | M | 6 | 6 | 6 | 6 | 24
17.04.01.01.03 | SEINF 0150050039 | Tubo em cobre d=22mm, inclusive conexões | M | 132 | 132 | 132 | 132 | 528
17.04.01.01.04 | SEINF 0150050038 | Tubo em cobre d=15mm, inclusive conexões | M | 66 | 66 | 66 | 66 | 264
17.04.01.01.05 | MERCADO | Bico regulador de 2o. Estágio | UND | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
17.04.01.02 |  | Diversos
17.04.01.02.01 | 74180/001 | Registro gaveta bruto d=21/2" | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.04.01.02.02 | 73795/013 | Válvula de retenção horizontal 2 1/2" em ferro galvanizado | UND | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
17.04.01.02.03 | SEINFRA C2703 | Válvula de retenção vertical 2 1/2" em ferro galvanizado | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.04.01.02.04 | SEINF 0150060076 | Válvula de segurança 2" | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.04.01.02.05 | SEINF 0150060045 | Válvula de fluxo 2 1/2" | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.04.01.02.06 | 72284 | Caixa p/ mangueira 60x90x17cm FG de embutir com duas mangueiras e acessórios | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.04.01.02.07 | 72554 | Extintor portátil de 6,0 Kg PQS ABC | UND | 9 | 9 | 9 | 9 | 36
17.04.01.02.08 | SEINFRA C4304 | Hidrante de passeio completo | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.04.01.02.09 | SEINF 0160150001 | Acionador bombas | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.04.01.02.10 | SEINF 0150140040 | Fita eraflex | M | 172 | 172 | 172 | 172 | 688
17.04.01.02.11 | SEINFRA C2478 | Tiro no teto mais pinos de fixação | UND | 172 | 172 | 172 | 172 | 688
17.04.01.02.13 | SEINF 0150070012 | Bomba vazão 30m3/h, Hman=26mca, pot. 4cv | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.04.02 |  | SPDA
17.04.02.01 |  | Equipamentos
17.04.02.01.01 | 72929 | Cabo de cobre nú 35mm² | M | 170 | 170 | 170 | 170 | 680
17.04.02.01.02 | 72930 | Cabo de cobre nú 50mm² | M | 180 | 180 | 180 | 180 | 720
17.04.02.01.03 | SEINFRA C1379 | Cabo trançado 2x1,5mm2 | M | 50 | 50 | 50 | 50 | 200
17.04.02.01.04 | 73768/004 | Cabo CI 50-20 | M | 260 | 260 | 260 | 260 | 1040
17.04.02.01.05 | MERCADO | Aço CA50 d=3/8" | M | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400
17.04.02.01.06 | MERCADO | Re-Bar - CA 25 d=3/8" | UND | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.04.02.01.07 | SEINFRA C0327 | Haste de aterramento d=5/8"x2,40m, completa | UND | 13 | 13 | 13 | 13 | 52
17.04.02.01.08 | SEINFRA C0860 | Conector mini-gar em bronze estanhado p/ conexão de 2 cabos à haste de aterramento | UND | 26 | 26 | 26 | 26 | 104
17.04.02.01.09 | SEINFRA C0860 | Conector de pressão tipo split-bolt para cabo de 35mm² | UND | 40 | 40 | 40 | 40 | 160
17.04.02.01.10 | SEINFRA C4208 | Para-raio tipo Franklin com sinalizador (fornecimento e montagem) | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.04.02.02 |  | Diversos
17.04.02.02.01 | SEINF 0160150001 | Acionador manual tipo "quebre o vidro" modelo K3000/mmx-101 Notifier ou equivalente. | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.04.02.02.02 | SEINFRA C0731 | Central de detecção de alarme de incêndio do tipo inteligente (fornecimento e montagem) | UND | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.04.02.02.03 | MERCADO | Painel repetidor | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.04.02.02.04 | SEINFRA C4394 | Luminária de emergência | UND | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
17.04.02.02.05 | SEINFRA C4628 | Placa de sinalização p/ identificação do pavimento, c/ fundo verde indicando o nº do pavimento | UND | 5 | 5 | 5 | 5 | 20
17.04.02.02.06 | SEINFRA C0389 | Placa de sinalização de orientação de saída | UND | 8 | 8 | 8 | 8 | 32
17.04.02.02.07 | SEINFRA C4628 | Placa indicativa de escada de emergência | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.04.02.02.08 | SEINFRA C4041 | Detector de fumaça do tipo iônico | UND | 44 | 44 | 44 | 44 | 176
17.04.02.02.09 | SEINFRA C4042 | Anunciador sonoro de alarme de incêndio | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.04.02.02.10 | SEINFRA C4042 | Anunciador visual de alarme de incêndio | UND | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
17.04.02.02.11 | SEINFRA C4649 | Placa de sinalização dos extintores | UND | 9 | 9 | 9 | 9 | 36
17.04.02.02.12 | MERCADO | Detector de gás | UND | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
17.04.02.02.13 | MERCADO | Conector CMZG | UND | 88 | 88 | 88 | 88 | 352
17.04.02.03 |  | Eletrodutos e Conexões
17.04.02.03.01 | SEINF 0160040041 | Eletroduto em ferro galvanizado d=1", inclusive conexões | M | 255 | 255 | 255 | 255 | 1020
17.04.02.03.02 | SEINF 0160040038 | Eletroduto em ferro galvanizado d=2", inclusive conexões | M | 18 | 18 | 18 | 18 | 72
17.04.02.03.03 | SEINFRA C1894 | Petrolete em alumínio tipo I 1" | UND | 44 | 44 | 44 | 44 | 176
17.04.02.03.04 | SEINFRA C1894 | Petrolete em alumínio tipo E 1" | UND | 44 | 44 | 44 | 44 | 176
17.04.02.03.05 | SEINFRA C0483 | Bucha e arruela 2" | PAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
17.04.02.03.06 | SEINFRA C0480 | Bucha e arruela 1" | PAR | 3 | 3 | 3 | 3 | 12
18. |  | LOUÇAS, APARELHOS, METAIS E BANCADAS
18.01 | 74126/002 | Bancada granito branco Saara | M2 | 59.7165 | 59.7165 | 59.7165 | 59.7165 | 238.866
18.02 | SEINFRA C1151 | Ducha manual aquajet Jr. fab. Fabrimar ou similar | UN | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
18.03 | 74193/001 | Bacia Sanitária com caixa de acoplada mod. Targa ref. CP 101 cor branco gelo GE 17 ou similar de 1a. Categoria | UN | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
18.04 | 74230/001 | Assento plástico em Polietileno fabricação Tigre linha bella maxi ou similar | UN | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
18.05 | 73947/007 | Lavatório oval cuba de sobrepor ref. LL 190 cor branco gelo GE 17, incluindo válvula e sifão | UN | 23 | 23 | 23 | 23 | 92
18.06 | SEINFRA C 1898 | Barras de apoio para portador de necessidades especiais fabricação Crisnoe ou similar com dimensões de 80 cm | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 16
18.07 | 73949/005 | Torneira de lavatório linha Digital Line ref. 1190- DL ou similar | UN | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
18.08 | SEINF 0210030002 | Bacia Sanitária linha conforto ref. P51, de louça , cor branca | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
18.09 | 74227/001 | Caixa embutida fabricação Montana ref. 900 C ou similar | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
18.10 | UFC0037 | Assento plástico para bacia conforto ref. AP 52 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
18.11 | SEINFRA C4636 | Lavatório com coluna suspensa ref. L 51 e coluna suspensa ref. CS 1V | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
18.12 | 73947/004 | Tanque fabricação Deca com coluna ref. TQ 01 coluna ref. CT11 capacidade 18 litros cor branco gelo GE 1 | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 48
18.13 | 73949/001 | Torneira cromada 3/4"para tanque- fornecimento e instalação | UN | 12 | 12 | 12 | 12 | 48
18.14 | 74129/002 | Cuba de embutir em aço inox tipo 304, dimensões 500 x 395 mm profundidade 250 mm fabricação Strake/ Tramontina ou similar | UN | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
18.15 | 74014/001 | Válvula de aço inoxidável para cuba de aço inox | UN | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
18.16 | 74128/001 | Sifão em latão cromado para cuba de aço inox 1 1/2"x 2" | UN | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
18.17 | 73949/007 | Torneira de Saída Lateral Banca Pratika Ref. 1167-P ou similar de primeira categoria | UN | 24 | 24 | 24 | 24 | 96
18.18 | 68061 | Chuveiro de parede linha mandachuva, ref. 1993, fab. Fabrimar ou similar | UN | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
18.19 | 74125/002 | Espelho prata 85x40cm, com moldura em perfil de alumínio natural | UN | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 34
18.20 | MERCADO | Kit de acessórios para wc | UN | 25 | 25 | 25 | 25 | 100
18.21 | SEINF 0080060019 | Prateleira em granito | M2 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 6.56
18.22 | SEINF 0200010006 | Banco em concreto | M | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 26.4
18.23 | 74126/002 | Balcão de granito | M2 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 159.6
19. |  | INSTALAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO MECÂNICA
19.01 | MERCADO | Instalação de split system de 18000 BTU's parede | UN | 22 | 22 | 22 | 22 | 88
19.02 | MERCADO | Instalação de split system de 24000 BTU's teto | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
19.03 | MERCADO | Instalação de split system de 30000 BTU's teto | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
20. |  | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL
20.01 | 9537 | Limpeza geral | M2 | 2155.85 | 2112.39 | 2141.04 | 2068.93 | 8478.21
TOTAL
TOTAL COM BDI 25%
TOTAL GERAL
DADOS GERAIS DO ORÇAMENTO
Responsavél: TIAGO ALVES MORAIS |  |  | Crea: 14.551/D-CE | [5 empty] | Data: 17/09/2013
Engo. Civil
Fontes de Consulta: | [8 empty] | Versão:
1) |  | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL | [6 empty] | SET/2013
2) |  | TABELA UNIFICADA SEINFRA - SEINFRA/CE | [6 empty] | AGOSTO/2013
3) |  | TABELA SEINF | [6 empty] | AGOSTO/2013
4) |  | COMPOSIÇÃO UFC | [6 empty] | JULHO/11
OBSERVAÇÕES:
1) |  | A primeira medição só será efetuada, após a apresentação pela Contratada, das ARTs, cronograma atualizado, placa da obra, EPI's, relatório fotográfico, livro 'Diário de Obra' e demais exigências contratuais
2) |  | A Contratada, antes do início dos serviços deverá solicitar às concessionárias locais a instalação de medidor para pagamento mensal do consumo de água/esgoto/energia no local dos serviços.
3) |  | Materiais similares só poderão ser utilizados após sua aprovação por técnicos/fiscais da PR-PL/COP/UFC (=Pró-Reitoria - Planejamento/Coordenadoria de Obras e Projetos/Universidade Federal do Ceará)
4) |  | Quando alguma planilha orçamentária sintética for feita em separado, como por exemplo, instalações, a unidade transposta para o orçamento geral deverá ser a de orçamento específico ou OE e não UNID (unidade), ou VB (verba)
5) |  | Os itens orçados como verba só serão aceitos excepcionalmente e na impossibilidade de quantificação exata do serviço, não sendo obrigatória a apresentação de composição de preço
6) |  | Obrigatoriamento devem ser apresentadas as composições de Encargos Sociais (=Leis Sociais) e composições de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas ou LDI = Lucros e Despesas Indiretas)