## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO - CAMPUS DAS AURORAS
[13 empty] | FATOR MUTIPLICADOR | 1
ORÇAMENTO GLOBAL
ITEM | MATERIAL / SERVIÇO | UD | QUANT | COD. | MDO (UNIT.) | MDO (TOTAL) | MATERIAL (UNIT.) | MATERIAL (TOTAL) | TOTAL | QUANT | MUTIP | 5% | R$ UNIT.
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1.1 | PRANCHA 01
1.1.1 | ARRUELA,QUAD,AZ,50X3X18MM,D410.03 | UN | 12 | CARMEHIL | 0.354 | 4.248 | 1.13 | 13.56 | 17.808
1.1.2 | ARRUELA,QUAD,AL,50X3X18MM,D904.02 | UN | 463 | CARMEHIL | 0.354 | 163.902 | 1.13 | 523.19 | 687.092
1.1.3 | ARRUELA,RED,AZ,36X3X18MM,D410.01 | UN | 4 | CARMEHIL | 0.252 | 1.008 | 0.79 | 3.16 | 4.168
1.1.4 | ARRUELA,RED,AL,36X3X18MM,D904.01 | UN | 183 | CARMEHIL | 0.252 | 46.116 | 0.79 | 144.57 | 190.686
1.1.5 | PORCA,QUAD,AL,M16X2,D904.05 | UN | 156 | I8072 (SEINFRA) | 0.354 | 55.224 | 1.18 | 184.08 | 239.304
1.1.6 | ELO,FUSÍVEL,15KV, 25A,K,D138.01 | UN | 6 | C4758 - I9066 (SEINFRA) | 0.6 | 3.6 | 2 | 12 | 15.6
1.1.7 | ELO,FUSÍVEL,15KV, 15A,K,D138.01 | UN | 6 | C4758 - I9066 (SEINFRA) | 0.6 | 3.6 | 2 | 12 | 15.6
1.1.8 | ELO,FUSÍVEL,15KV, 40A,K,D138.01 | UN | 3 | C4758 - I9066 (SEINFRA) | 0.6 | 1.8 | 2 | 6 | 7.8
1.1.9 | CHAVE,FUSÍVEL,25KV,C,400A,6,3KA,CRU,EMT001 | UN | 9 | C4758 - I1563 (SEINFRA) | 76.2 | 685.8 | 254 | 2286 | 2971.8
1.1.10 | SECCIONADORA,UNIPOLAR,25KV,400A,20KA,125/150KV,EMT006 | UN | 6 | CARMEHIL | 153.912 | 923.472 | 513.04 | 3078.24 | 4001.712
1.1.11 | PARA-RAIO,DIST,C4,12KV,POLIM,C/SUP,ET155 | UN | 9 | C4758 - I1563 (SEINFRA) | 60.66 | 545.94 | 202.2 | 1819.8 | 2365.74
1.1.12 | MUFLA EXTERNA OU TERMINAL TERMOCONTRATIL 15kV, P/ CABO 35MM2 | UN | 12 | 73781/1 (SINAPI) | 64.88 | 778.56 | 272.02 | 3264.24 | 4042.8
1.1.13 | GANCHO-OLHAL,AZ,5000DAN,SUSP,D510.04 | UN | 183 | C4758 - I8076 (SEINFRA) | 2.505 | 458.415 | 8.35 | 1528.05 | 1986.465
1.1.14 | MANILHA,SAPATILHA,AZ,5000DAN,D510.03 | UN | 183 | C4758 - I8077 (SEINFRA) | 2.421 | 443.043 | 8.07 | 1476.81 | 1919.853
1.1.15 | OLHAL,AZ, 5000DAN,PARAF M16,D410.05 | UN | 183 | C4758 - I1549 (SEINFRA) | 3.723 | 681.309 | 12.41 | 2271.03 | 2952.339
1.1.16 | PARAFUSO,CAB QUAD,AZ,16X350,D410.10 | UN | 8 | CARMEHIL | 3.735 | 29.88 | 11.41 | 91.28 | 121.16
1.1.17 | PARAFUSO,CAB QUAD,AL,16X250,D904.10 | UN | 56 | CARMEHIL | 2.349 | 131.544 | 7.38 | 413.28 | 544.824
1.1.18 | PARAFUSO,CAB QUAD,AL,16X400,D904.10 | UN | 126 | CARMEHIL | 4.05 | 510.3 | 12.82 | 1615.32 | 2125.62
1.1.19 | PARAFUSO,CAB QUAD,AL,16X450,D904.10 | UN | 71 | CARMEHIL | 5.001 | 355.071 | 15.88 | 1127.48 | 1482.551
1.1.20 | SUPORTE,Z,AZ,PARA-RAIO DIST,POLIM,D410.36 | UN | 9 | CARMEHIL | 25.5 | 229.5 | 85 | 765 | 994.5
1.1.21 | ISOL,PILAR,HIBR,25KV,560MM,C/PINO,EMT011 | UN | 98 | C4758 I9067 (SEINFRA) | 5.295 | 518.91 | 17.65 | 1729.7 | 2248.61
1.1.22 | ISOL,ANCORAG,POLIM,GO,25KV,DS28,EMT011 | UN | 126 | CARMEHIL | 32.598 | 4107.348 | 69.49 | 8755.74 | 12863.088
1.1.23 | ALCA,PREFORMADA,DIST,CU-NU, 35MM2,D730.01 | UN | 150 | C4758 - I8213 (SEINFRA) | 7.107 | 1066.05 | 23.69 | 3553.5 | 4619.55
1.1.24 | CONECTOR,CUN,BIM,AL266TR,CU25-35DR,ET710 | UN | 84 | CARMEHIL | 8.001 | 672.084 | 7.22 | 606.48 | 1278.564
1.1.25 | POSTE,CONCRETO,DT,12M, 150DAN,B,RD,ET300 | UN | 16 | C4972 (SEINFRA) | 517.1313 | 8274.1008 | 855.78 | 13692.48 | 21966.5808
1.1.26 | POSTE,CONCRETO,DT,12M, 300DAN,B,RD,ET300 | UN | 4 | C4972 (SEINFRA) | 517.1313 | 2068.5252 | 855.78 | 3423.12 | 5491.6452
1.1.27 | POSTE,CONCRETO,DT,12M, 600DAN,B,RD,ET300 | UN | 19 | C4974 (SEINFRA) | 517.1313 | 9825.4947 | 930.2 | 17673.8 | 27499.2947
1.1.28 | CRUZETA,CONCRETO,1900MM,T,NORMAL,ET314 | UN | 83 | C4758 - I0914 (SEINFRA) | 22.5 | 1867.5 | 75 | 6225 | 8092.5
1.1.29 | CABO DE COBRE NU 35MM2 | MT | 2700 | C0520 (SEINFRA) | 7.6902 | 20763.54 | 16.2996 | 44008.92 | 64772.46
1.1.30 | CABO DE COBRE ISOLADO 35MM2 - XLPE- 8,7/15kV | MT | 100 | CARMEHIL | 13.656 | 1365.6 | 38.54 | 3854 | 5219.6
1.1.31 | HASTES DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 5/8’’X2,4M | MT | 15 | C4933 (SEINFRA) | 63.48 | 952.2 | 35.72 | 535.8 | 1488
1.1.32 | CABO DE COBRE NU 50MM2 | MT | 50 | 96974 (SINAPI) | 10.96 | 548 | 28.14 | 1407 | 1955
1.1.33 | CABO DE COBRE NU 25MM2 | MT | 55 | 96972 (SINAPI) | 6.25 | 343.75 | 14.62 | 804.1 | 1147.85
1.1.34 | ELETRODUTO DE PVC 4’’ | MT | 40 | C1193 (SEINFRA) | 36.62 | 1464.8 | 34.475 | 1379 | 2843.8
1.1.35 | ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 4'' | MT | 35 | CARMEHIL | 113.184 | 3961.44 | 116.77 | 4086.95 | 8048.39
1.1.36 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC 4’’ | UN | 12 | C1027 (SEINFRA) | 26.535 | 318.42 | 43.944 | 527.328 | 845.748
1.1.37 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC 4’’ | UN | 4 | C1716 (SEINFRA) | 17.5776 | 70.3104 | 20.39 | 81.56 | 151.8704
1.1.38 | CURVA PARA ELETRODUTO DE FG 4’’ | UN | 3 | 72306 (SINAPI) | 30.6 | 91.8 | 136.08 | 408.24 | 500.04
1.1.39 | LUVA PARA ELETRODUTO DE FG 4’’ | UN | 3 | 72619 (SINAPI) | 12.88 | 38.64 | 85.16 | 255.48 | 294.12
1.1.40 | CAIXA DE ALVENARIA 80X80X60CM COM TAMPA E FUNDO DE BRITA | UN | 5 | C0633 (SEINFRA) | 211.6092 | 1058.046 | 447.5136 | 2237.568 | 3295.614
1.1.41 | Parametrização dos relés ( Cubículo de recebimento e subestação do R.U.) | UN | 3 | PULSO ENGENHARIA | 5000 | 15000 | 0 | 0 | 15000
| POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 18.15.18 C4971 - SEINFRA | 437.44 |  |  | 645.66 | #REF!
1.1.2 | CABO DE ALUMÍNIO NÚ S/ ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG | MTT |  | 842 | - |  |  | 27.94 | #REF!
1.1.3 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN |  | 73781/2 - SINAPI | 4.7 |  |  | 21.21 | #REF!
1.1.4 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  | 73767/2 - SINAPI | 2.13 |  |  | 6.69 | #REF!
| CUSTO MATERIAL | [7 empty] | #REF!
1.2 | PRANCHA 02 | %
1.1.2 | CABO DE ALUMÍNIO NÚ S/ ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG | MTT |  | 842 - SINAPI | - |  |  | 27.94 | #REF!
1.2.2 | POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  | 18.15.18 C4971 - SEINFRA | 437.44 |  |  | 645.66 | #REF!
1.2.3 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN |  | 73781/2 - SINAPI | 4.7 |  |  | 21.21 | #REF!
1.2.4 | ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  | 73767/2 - SINAPI | 2.13 |  |  | 6.69 | #REF!
1.1.5 | MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN |  | 73781/1 - SINAPI | 77.04 |  |  | 289.94 | #REF!
1.2.1 | CABO DE COBRE UNIPOLAR 35 MM2, BLINDADO, ISOLACAO 12/20 KV EPR, COBERTURA EM PVC | MTT |  | 901 - SINAPI | - |  |  | 35.85 | #REF!
1.2.5 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | MTT |  | 93012 - SINAPI | - |  |  | 32.26 | #REF!
1.2.6 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018 | UN |  | 97890 - SINAPI | 250.59 |  |  | 378.88 | #REF!
1.2.7 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MT³ |  | 93358 - SINAPI | 56.29 |  |  | - | #REF!
| CUSTO | [7 empty] | 216309.7471
| BDI (23,54 %) | [7 empty] | 50919.3145
| CUSTO COM BDI | [7 empty] | 267229.0616
HENRIQUE TAVARES FERREIRA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA : 060115142-9